天津石油职业技术学院操作规程

“3S”技术实训室机房操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0628-2022                    修订次数 1

发行版本：E                                       页 码  1/2

1 主题内容和适用范围

本规程规定了计算机机房使用、维护和保养的操作内容和要求。

本规程适用于院属资源勘查系工程测量技术专业测量仪器管理岗位。

2 HSE风险提示

可能发生触电、火灾、挤踏等伤人风险。

3 内容及要求

3.1 进机房上机前穿戴好劳保用品，双手保持整洁干燥。

3.2 使用计算机前，首先检查稳压器、保护电源是否联机，然后接通电源，调整稳压器，待电压稳定后打开主机。

3.3 打开计算机开始使用前，必须进行病毒检查。

3.4 在计算机运行中，无特殊情况不能重启计算机，确需重启计算机时，一定要关闭打开的所有应用软件。

3.5 在计算机通电的情况下，不能移动或搬动计算机。

3.6关机一定要使用关机命令或点击“关机”，不得按电源键关机。

4其他要求

4.1 计算机维护应由专业人员完成，不得随意卸载专业应用软件。

4.2定时清理系统，整理磁盘。坚持认真查杀病毒，及时更新病毒库。对来历不明的光盘、U盘移动硬盘等，不要轻易使用。

4.3服务器安装在专业机房，专业机柜内周围环境应干燥，整洁，光线适宜，主机风扇 口附近不能堆放其它杂物。

4.4 沉积在显示器屏幕、顶部以及键盘的灰尘、碎屑等物，宜采用干净的湿软布（不得 出现明水）轻轻擦拭，尽可能避免使用吹风机，最好使用键盘吸尘器。保证机柜内服务器、交换机要有足够的散热环境。

4.5 服务器主机箱后面的各种插线应梳理整齐，可用线扎将不同的线分开固定，并确保 有一定的伸缩余量，插接方便。

4.6 定期清洁机房、机柜、机箱。灰尘太多会使板卡之间接触不良，引起系统在运行中 死机，因此机箱要随时清洁，不要让太多的灰尘积存在机箱中。清洁机房时最好用吸尘器，不要用蘸水的拖布，以免计算机零部件生锈出现故障。

4.7按正确的操作顺序开关机。各种应用软件未正常结束运行前，勿关闭电源。

4.8交换机的开启和关闭必须遵守交换机操作手册，交换机配置要有两处以上备份。不要随意插拔光纤跳线，跳线做好标签，保证交换机尾纤的弯曲半径。

4.9 管理人员应严格要求学生禁止带饮料进入机房，以免漏失后引起电路故障。严禁在机房内存放食物，以防发生鼠害。

4.10非专业人员禁止操作配电柜和机房空调。

4.11实训结束后机房应断电。